线性1kΩ （测得0.992kΩ） Rs99.7Ω

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1.001 | 2.002 | 4.000 | 6.004 | 8.00 | 10.00 | 20.00 |
| 0 | 0.994 | 1.95 | 3.93 | 5.94 | 7.96 | 9.95 | 19.6 |

二极管

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.222 | 0.383 | 0.620 | 0.990 | 1.99 | 4.98 | 10.04 | 20.0 | 49.8 | 100.2 |
| 0.3103 | 0.3883 | 0.4040 | 0.4182 | 0.4327 | 0.4572 | 0.4929 | 0.5259 | 0.5668 | 0.632 | 0.691 |

电压源外 Rs99.7Ω

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200/200.3 | 100/100.0 | 50/51.5 | 20/22.1 | 0/0.9 |
| 6.68 | 4.999 | 3.361 | 1.690 | 0.0013 |
| 32.6 | 49.5 | 65.9 | 82.8 | 99.4 |

电流源外 Rs99.7Ω

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开路（无穷） | 100/100.0 | 50/51.5 | 20/22.1 | 0/0.9 |
| 1.809 | 0.878 | 0.5843 | 0.2908 | 0.0013 |
| 0 | 8.75 | 11.59 | 14.36 | 17.17 |